GMINA MILEJCZYCE

UL. SZKOLNA 5,

17-332 MILEJCZYCE

Milejczyce, dn. 13.04.2018 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

znak sprawy: ZPIN.271.4.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- Wykonawca, mając na uwadze fakt, iż za uzysk energetyczny z kolektorów słonecznych odpowiada jego moc, wnosi o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne, których moc przy Tm-Ta 30 K jest większa niż 1662 W.

Zamawiający odpowiada twierdząco na zadane pytanie.

- Wykonawca pyta czy Zamawiający dopuści powierzchnię apertury kolektora min. 2,5 m.

Zamawiający odpowiada przecząco na zadane pytanie.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.

# Z poważaniem:

Wójt Gminy

Jerzy Iwanowiec